## Resumen OF. ECON.
COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY
OBRA: | “OBRAS DE REFORMAS EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA C.A.R.U. – LLAVE EN MANO”
CONCURSO DE PRECIOS N°02/20
OFERENTE / RAZÓN SOCIAL :
PLANILLA DE OFERTA ECONÓMICA
LA PRESENTE PROPUESTA ECONÓMICA ASCIENTE A DOLARES ESTADOUNIDENSES |  |  | 0
DICHA PROPUESTA INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS, ES EL VALOR FINAL
FIRMA Y ACLARACIÓN DEL APODERADO DE LA EMPRESA

## OFERTA ECON.
COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL RÍO URUGUAY
OBRA: | “OBRAS DE REFORMAS EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA C.A.R.U. – LLAVE EN MANO”
CONCURSO DE PRECIOS N°02/20
OFERENTE:
PLANILLA DE OFERTA ECONÓMICA
ÁREA | DESCRIPCIÓN | COSTO | COSTO | COSTO
|  | MANO DE OBRA | MATERIALES | TOTAL
|  | USD | USD | USD
GENERAL
General | A. Se deberá realizar el cableado de toda la obra y colocación de nuevo disyuntor. Posee potencia contratada de servicio eléctrico trifásica. |  |  | 0
General | B. Se deberá realizar el saneamiento cloacal para las instalaciones nuevas que se incorporan a las existentes. Para ello se debe ejecutar el tendido de cañerías desde los dos laboratorios hacia la nueva cámara de inspección que se ubicará en el exterior del edificio. Esta instalación debe culminar con tratamiento de los efluentes cloacales en un receptor pozo absorbente o cámara séptica. Ver ubicación en el plano, conforme a legislación vigente uruguaya. |  |  | 0
COSTO TOTAL GENERAL |  | 0 | 0 | 0
HALL DE ACCESO Y COCINA-COMEDOR
1 y 2 | A. Abrir ventana de 1,50 m x 0,30 m. Colocación de abertura de aluminio corrediza. |  |  | 0
1 y 2 | B. Pintar la actual puerta de acceso principal que es de aluminio y madera. Color blanco mate. |  |  | 0
1 y 2 | C. Demolición de pared 2,00 m de ancho x 2,40 m de alto. Colocación de viga. Mucheta y revoque. La pared es la que une la cocina-comedor con hall de acceso. |  |  | 0
1 y 2 | D. Cerramiento de placa de roca de yeso con perfiles metálicos de 2,05 m de alto por 2,90 m de ancho. Pintura del mismo en color blanco mate. Es el cerramiento que divide el hall de acceso con la cocina-comedor. Colocación de vidrio fijo con marco de aluminio blanco sobre altura de pared de Durlock hasta cielorraso. Medidas: 2,90 m de ancho por 0,35 m de alto. |  |  | 0
1 y 2 | E.Demolición de pared de 0,80 m de ancho por 2,05 m de alto y armado de vano de acceso. Se trata de la pared que comunica el hall de acceso con las oficinas del EAC. |  |  | 0
1 y 2 | F. Dar vuelta tapa rollo de ventana original. |  |  | 0
1 y 2 | G. Cerramiento de placa de roca de yeso con perfiles metálicos de 2,10 m de ancho x 2,05 m de alto (comunica la cocina-comedor a las oficinas del EAC) |  |  | 0
H. Cambio de azulejos de cocina, se deberán retirar los existentes y colocar azulejos nuevos color blanco.
1 y 2 | I. Iluminación y enchufes. Se deberán acondicionar el cableado para que queden DOS (2) luminarias y TRES (3) enchufes dobles en hall de acceso y TRES (3) luminarias y SIETE (7) enchufes dobles en la cocina- comedor. Se deberán proveer los artefactos lumínicos. Luces led de 150W. Luz fría y se deberán dejar los mismos instalados y en funcionamiento y se deberán proveer las tapas de los enchufes y las tapas de encendido de luz y dejar las mismas instaladas y en funcionamiento. Colocación conforme a plano. Instalación eléctrica completa conforme a reglamentación uruguaya. |  |  | 0
1 y 2 | J. Abrir puerta hacia el patio. Colocación de puerta de aluminio con vidrio de 0,80 m de ancho por 2,05 m de alto. Para dar seguridad a dicha puerta, se deberá proveer y colocar reja batiente de hierro de diseño similar a las existentes, pintada con pintura antióxido. |  |  | 0
1 y 2 | K. Se deberá retirar la grifería actual y colocación de una nueva. |  |  | 0
1 y 2 | L. Se deberá limpiar el extractor actual de cocina. El mismo funciona correctamente. |  |  | 0
1 y 2 | M. Pintura interior de mobiliario existente de cocina de color blanco mate y enchapado del exterior del mobiliario. I. Alacena 1,60 m de largo, 0,90 m de alto y 0,30 m de profundidad. II. Alacena 1,20 m de largo, 0,45 m de alto y 0,5 m de profundidad. III. Bajo mesada 2,55 m de largo, 0,65 m de alto y 0,60 m de profundidad. |  |  | 0
1 y 2 | N. Cerrar puerta de cocina que comunica la cocina-comedor con la sala de balanzas. La medida de la abertura es de 0,70 m de ancho, 2,05 m de alto. Completar vano con mampostería. |  |  | 0
1 y 2 | O. Pintar reja de abertura existente en el hall de ingreso de 2,10 m de ancho por 1,20 m de largo. |  |  | 0
1 y 2 | P. Pintar reja de abertura de cocina existente 1,30 m de largo x 0,80 m de alto. |  |  | 0
1 y 2 | Q. Pintar puerta de madera de cocina existente. Color blanco mate. |  |  | 0
1 y 2 | R. Pintar las paredes y techos existentes de color blanco mate. |  |  | 0
1 y 2 | S.Provisión y colocación de pisos y zócalos sanitarios de goma en hall de acceso y cocina-comedor. |  |  | 0
1 y 2 | T. Colocación de aire acondicionado tipo Split. |  |  | 0
COSTO TOTAL ÁREAS 1 Y 2 |  | 0 | 0 | 0
SALA DE BALANZAS
3 | A.Colocación de DOS (2) puertas nuevas vidriadas de aluminio blanco corredizas de 0,90 m de ancho por 2,05 m de alto. Una de las aberturas une la sala de balanzas con el área de acondicionamiento de envases y la otra une la sala de balanzas con el laboratorio sucio. |  |  | 0
3 | B. Colocación de UNA (1) puerta nueva vidriada de aluminio blanco corrediza de 0,70 m de ancho por 2,05 m de alto. Se trata de una abertura interna en la sala de balanzas que se colocará en el Durlock que se debe confeccionar. |  |  | 0
3 | C. Colocación de placa de roca de yeso con perfiles metálicos pintado de blanco mate de1,60 m de ancho, 1,60 mde largo y 2,40 m de alto. Esta placa de roca de yeso con perfiles metálicos es para el armado de un ambiente aislado para la colocación de las mesas antivibratorias para las balanzas. |  |  | 0
3 | D.Iluminación y enchufes. Se deberán acondicionar el cableado para que queden TRES (3) luminarias y ONCE (11) enchufes dobles. Se deberán proveer los artefactos lumínicos. Luces led de 150W. Luz fría y se deberán dejar los mismos instalados y en funcionamiento y se deberán proveer las tapas de los enchufes y las tapas de encendido de luz y dejar las mismas instaladas y en funcionamiento. Colocación conforme a plano. Instalación eléctrica completa conforme a reglamentación uruguaya. |  |  | 0
3 | E. Se deberá proveer UN (1) puesto de datos y UN (1) puesto de teléfono. |  |  | 0
3 | F. Pintar las paredes y techos existentes de color blanco mate. |  |  | 0
3 | G. Provisión y Colocación de pisos y zócalos sanitarios de goma. |  |  | 0
3 | H. Eliminación de puerta actual que comunica la sala de balanzas con patio. Completamiento con mampostería. |  |  | 0
3 | I. Retirar ventana que da hacia el patio. Colocar ventana nueva de aluminio de dos hojas blanco de 1,20m de ancho por 1,20 m de alto. Proveer y colocar reja para dicha ventana de diseño similar al del resto de la casa, pintura antióxido. |  |  | 0
3 | J. Colocación de Split. |  |  | 0
COSTO TOTAL ÁREA 3 |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO SUCIO
4 | A. Servicio de agua fría y caliente nuevo para las bachas y los DOS (2) equipos de laboratorio (lavadora automática y millipore), conforme a plano. |  |  | 0
4 | B. Colocación de termotanque conforme a plano. |  |  | 0
4 | C. Demolición de DOS (2) mamposterías existentes de 3,4 m de ancho por 2,4 m de alto. |  |  | 0
4 | D. Colocación de cielorraso de placa de roca de yeso con perfiles metálicos pintado de blanco mate. Medidas 2,40m de alto, 3,35 m de ancho y 6,61 m de largo. |  |  | 0
4 | E.Retirar ventana existente y colocar nueva abertura de aluminio de 0,80 m de alto por 1,60 m de ancho. Proveer y colocar reja para dicha ventana de diseño similar al del resto de la casa, pintura antióxido blanco. |  |  | 0
F. En la abertura existente se deberá proveer y colocar reja pintada de color blanco y se deberá proveer e instalar cortina a la misma.
4 | G. Colocación de DOS (2) griferías.
4 | H. Provisión y colocación de Mesadas. Medidas totales:9,10 m de largo, 0,70m de profundidad. Deben ser de acero inoxidable 316 con borde antiderrame y apta para productos químicos y con un zócalo de 50mm. Las mismas deberán contener DOS (2) piletas de lavado de acero inoxidable de 316, una simple y una doble, empotradas en la mesada. Una pileta doble de 1,20 m largo x 0,65 m ancho x 0,40 profundidad. Una pileta simple de 0,70 m largo x 0,65 m ancho x 0,50 m de profundidad.
4 | I. Pintar puerta de chapa exterior existente, color blanco mate. Para dar seguridad a esta puerta se deberá proveer y colocar reja batiente, pintura antióxido blanco.
4 | J. Iluminación y enchufes. Se deberán acondicionar el cableado para que queden SIETE (7) luminarias y DIEZ (10) enchufes dobles. Se deberán proveer los artefactos lumínicos. Luces led de 150W. Luz fría y se deberán dejar los mismos instalados y en funcionamiento y se deberán proveer las tapas de los enchufes y las tapas de encendido de luz y dejar las mismas instaladas y en funcionamiento. Colocación conforme a plano. Instalación eléctrica completa conforme a reglamentación uruguaya.
4 | K. Provisión y colocación de pisos y zócalos sanitarios de goma.
4 | L. Colocación de UN (1) puesto de datos y UN (1) puesto de teléfono. |  |  | 0
4 | M. Pintar las paredes existentes de color blanco mate. |  |  | 0
4 | N. Colocación un aire acondicionado tipo split. |  |  | 0
4 | O. Revestir paredes sobre mesadas con porcelanato blanco. Se deberá cubrir una superficie de 0,60 m de alto por 9,10 m de largo. |  |  | 0
COSTO TOTAL ÁREA 4 |  | 0 | 0 | 0
OFICINA Y ACONDICIONAMIENTO DE ENVASES
5 Y 6 | A.Pintar puerta de madera interior existente. Color blanco mate. |  |  | 0
5 Y 6 | B.Cerramiento de placa de roca de yeso con perfiles metálicos de 2,20m de ancho, 3,2m de largo y 2,05 m de alto. Pintura de blanco. Se debe contemplar unos 0,80 m para la abertura del box. |  |  | 0
5 Y 6 | C.Provisión y colocación de Mesadas. Medidas totales de 8,10m de largo, 0,70m de profundidad. Deben ser de acero inoxidable 316 con borde antiderrame y apta para productos químicos y con un zócalo de 50mm. Las mismas deberán contener DOS (2) bachas dobles de lavado de acero inoxidable empotradas en mesada de 316 de 1,20m de largo, 0,65 m ancho y 0,35m de profundidad cada una. |  |  | 0
D. Revestir pared sobre mesada con cerámicos blancos. Se deberá cubrir una superficie de 8,80 m de largo y 0,60 m de alto.
5 Y 6 | E. Colocación de DOS (2) griferías. |  |  | 0
5 Y 6 | F.Pintar reja de abertura existente con pintura antióxido blanco. |  |  | 0
5 Y 6 | G. Colocación de nueva ventana de aluminio blanca de 2,10 m de ancho y 1,30 m de alto. Se deberá proveer y colocar reja a dicha ventana de diseño similar a las existentes, pintura antióxido blanco. |  |  | 0
5 Y 6 | H. Iluminación y enchufes. Se deberán acondicionar el cableado para que queden DIEZ (10) luminarias y DIECIOCHO (18) enchufes. Se deberán proveer los artefactos lumínicos. Luces led de 150W. Luz fría y se deberán dejar los mismos instalados y en funcionamiento y se deberán proveer las tapas de los enchufes y las tapas de encendido de luz y dejar las mismas instaladas y en funcionamiento. Colocación conforme a plano. Instalación eléctrica completa conforme a reglamentación uruguaya. |  |  | 0
5 Y 6 | I.Provisión y colocación de pisos y zócalos sanitarios de goma. |  |  | 0
5 Y 6 | J. Pintar las paredes y techos existentes de color blanco mate. |  |  | 0
5 Y 6 | K. Colocación de DOS (2) puestos de datos y UN (1) puesto de teléfono. |  |  | 0
5 Y 6 | L.Colocación de cerramiento de placa de roca de yeso con perfiles metálicos en el área donde se encuentran actualmente los switches, superficie de 2,00m de ancho x 1,50m de largo, a modo de contener el switch y el servidor. Desde la casilla del servidor debe salir la cañería externa para distribución de cableado de datos. En esta área se debe colocar un aire acondicionado tipo Split y se deben colocar SEIS (6) enchufes, conforme a plano. |  |  | 0
5 Y 6 | M. Realizar tendido de agua. Frio /calor. |  |  | 0
5 Y 6 | N. Colocación de DOS (2) aires acondicionados tipo Split, conforme a plano. |  |  | 0
COSTO TOTAL ÁREAS 5 Y 6 |  | 0 | 0 | 0
OFICINAS DEL EAC
7 | A. Demolición de hogar existente, completamiento de mampostería y revoque de pared. |  |  | 0
7 | B. Pintar reja de abertura existente de 2,10 m de ancho, 2,05 m de alto. Con pintura antióxido blanco. |  |  | 0
7 | C. Iluminación y enchufes. Se deberán acondicionar el cableado para que queden DIEZ (10) luminarias y VEINTIDOS (22) enchufes dobles. Se deberán proveer los artefactos lumínicos. Luces led de 150W. Luz fría y se deberán dejar los mismos instalados y en funcionamiento y se deberán proveer las tapas de los enchufes y las tapas de encendido de luz y dejar las mismas instaladas y en funcionamiento. Colocación conforme a plano. Instalación eléctrica completa conforme a reglamentación uruguaya.
7 | D.Colocación de SEIS (6) puestos de datos y DOS (2) puestos de teléfono.
7 | E.Provisión y colocación de pisos y zócalos sanitarios de goma.
7 | F.Pintura de las paredes y techos existentes de color blanco mate. |  |  | 0
7 | G.Colocación de aire acondicionado tipo Split. |  |  | 0
COSTO TOTAL ÁREA 7 |  | 0 | 0 | 0
BAÑO Y PASILLO
8 | A.Pintar pared de baños. 0,35m de alto y superficie total de2,90 m. Se debe realizar dicho trabajo en los dos (2) baños existentes. Color blanco mate. |  |  | 0
8 | B.Arreglo de mobiliario existente de baño de 0,60 m de ancho por 2,40 m alto y pintura madera color blanco mate. (interior y exterior). Se debe realizar el mismo trabajo en los dos (2) baños. |  |  | 0
8 | C. Pintar Puertas de madera existentes color blanca sintético mate en los dos (2) baños. |  |  | 0
8 | D. Cambio de los extractores de baño. Se debe realizar dicho trabajo en los dos (2) baños. |  |  | 0
8 | E. E. Pintar las DOS (2) aberturas de madera del pasillo. Color blanco mate. |  |  | 0
8 | F. Pintar techos existentes de color blanco mate (en los dos baños y pasillo) |  |  | 0
8 | G. Pintar las paredes del pasillo. Color blanco mate. |  |  | 0
8 | H. Provisión y colocación de pisos y zócalos sanitarios de goma en el pasillo. |  |  | 0
8 | I. Iluminación y enchufes. Se deberán acondicionar el cableado para que queden DOS (2) luminarias en el pasillo y CUATRO (4) luminarias en los baños (dos en cada uno) y DOS (2) enchufes en los baños (1 en cada uno). Se deberán proveer los artefactos lumínicos. Luces led de 150W. Luz fría y se deberán dejar los mismos instalados y en funcionamiento y se deberán proveer las tapas de los enchufes y las tapas de encendido de luz y dejar las mismas instaladas y en funcionamiento. Colocación conforme a plano. Instalación eléctrica completa conforme a reglamentación uruguaya. |  |  | 0
8 | J. Verificar el funcionamiento de la cloaca actual, en caso de presentar fallas se deberán reparar para que quede funcionando correctamente. |  |  | 0
COSTO TOTAL ÁREA 8 |  | 0 | 0 | 0
OFICINA Y SALA DE IMPRESIÓN
9 | A.Pintar la puerta de madera existente. Pintura color blanco mate. |  |  | 0
9 | B.Pintar rejas de ventana existente. 2,10 m de ancho, 1,10 m de largo. Con pintura antióxido blanco. |  |  | 0
9 | C. Cambiar persiana de plástico blanca. Medidas de la ventana 2,10 m de ancho, 1,10 m de largo. |  |  | 0
9 | D. Provisión y colocación de pisos y zócalos sanitarios de goma. |  |  | 0
9 | E. Colocación de TRES (3) puestos de datos y UN (1) puesto de teléfono. |  |  | 0
9 | F. Iluminación y enchufes. Se deberán acondicionar el cableado para que queden DOS (2) luminarias y SEIS (6) enchufes. Se deberán proveer los artefactos lumínicos. Luces led de 150W. Luz fría y se deberán dejar los mismos instalados y en funcionamiento y se deberán proveer las tapas de los enchufes y las tapas de encendido de luz y dejar las mismas instaladas y en funcionamiento. Colocación conforme a plano. Instalación eléctrica completa conforme a reglamentación uruguaya. |  |  | 0
9 | G. Pintar mobiliario interior y exterior existente de 1,90 m de ancho y 2, 40 m de alto, color blanco mate. |  |  | 0
9 | H.Pintar las paredes y techos existentes de color blanco mate. |  |  | 0
9 | I. Colocación de aire acondicionado tipo Split conforme a plano. |  |  | 0
COSTO TOTAL ÁREA 9 |  | 0 | 0 | 0
OFICINAS DEL COMITÉ CIENTÍFICO Y ARCHIVO
10 | A.Pintar DOS (2) puertas de acceso de madera existentes. Color blanco mate. |  |  | 0
10 | B.Eliminar uno de los placares existentes. |  |  | 0
10 | C.Pintar interior y exterior de uno de los placares existentes con pintura blanco mate. |  |  | 0
10 | D.Pintar rejas de DOS (2) aberturas existentes. De 1,10 m de alto y 2,10 m de ancho cada una. Con pintura antióxido blanco. |  |  | 0
10 | E. Iluminación y enchufes. Se deberán acondicionar el cableado para que queden SEIS (6) luminarias y OCHO (8) enchufes. Se deberán proveer los artefactos lumínicos. Luces led de 150W. Luz fría y se deberán dejar los mismos instalados y en funcionamiento y se deberán proveer las tapas de los enchufes y las tapas de encendido de luz y dejar las mismas instaladas y en funcionamiento. Colocación conforme a plano. |  |  | 0
10 | F. Colocación de CUATRO (4) puestos de datos y UN (1) puesto de teléfono. |  |  | 0
10 | G. Provisión y colocación de pisos y zócalos sanitarios de goma. |  |  | 0
10 | H. Pintura de las paredes y techos existentes de color blanco mate. |  |  | 0
10 | I. Colocación de aire acondicionado tipo Split conforme a plano. |  |  | 0
COSTO TOTAL ÁREA 10 |  | 0 | 0 | 0
GALERÍA Y EXTERIOR
11 Galería | A. Cambio de piso exterior de 3,30 m de ancho y 7,20 m de largo, a partir de la parrilla. Se deberá levantar el piso existente que se encuentra dañado y se deberá realizar alisado de cemento con terminación antideslizante tipo peinada. |  |  | 0
11 Galería | B. Se deberán colocar CUATRO (4) luminarias y DOS (2) enchufes conforme a plano. Se deberán proveer el artefacto de luz, tapas de encendido de luz y enchufes. Se deberá dejar instalado y en funcionamiento. |  |  | 0
11 Galería | C. Se deberá incorporar una canilla que provea agua fría. Ver ubicación de la misma en plano. |  |  | 0
11 Exterior | A. Se deberá realizar el tratamiento desagüe pluvial exterior. |  |  | 0
11 Exterior | B. B. Detrás de la parrilla se debe ampliar la platea existente a 2,09 m de ancho y 3,43 m de largo, sobre ésta se deben construir dos casillas separadas por pared, una de 1,80 m de largo, 1,90 m de ancho y 2,40 m de alto (contiene equipo de ósmosis inversa) y lo otra de 1,40 m de largo, 1,90 m de ancho x 2,40 m de alto. El techo debe ser de loza y estructura determinada para la provisión e instalación de un tanque de 500L de la ósmosis inversa y otro de 1.000L de la reserva de agua del laboratorio. Se deberá proveer e instalar una estructura arriba de la loza que se construya para elevar el tanque de agua a una altura de 3,10 m, a partir de ésta. Las casillas deben tener una puerta cada una de chapa de dos hojas, para ello se deben proveer las mismas y se deben instalar pintadas con pintura antióxido color negro mate y rejillas de ventilación. La pared trasera debe tener una separación mínima de 5 cm para aislación térmica con parrilla. Se deben instalar DOS (2) luminarias, una en cada casilla y CUATRO (4) enchufes dobles, dos en cada una. Además, se deberá instalar un aire acondicionado tipo Split, de acuerdo a lo que se indica en el plano. |  |  | 0
11 Exterior | C. Se deberán colocar CUATRO (4) reflectores led sobre paredes exteriores para iluminación exterior del edificio conforme a plano. Se deberán proveer los mismos y dejar instalado y en funcionamiento. |  |  | 0
11 Exterior | D. Colocar SEIS (6) tomacorrientes de acuerdo a las ubicaciones que se indican en el plano. |  |  | 0
11 Exterior | E. Confeccionar rejilla exterior perimetral hacia desagüe. Ver ubicación en el plano. |  |  | 0
11 Exterior | F. Se deberán incorporar dos canillas que provean agua fría. Ver ubicación de la misma en plano. |  |  | 0
COSTO TOTAL ÁREA 11 |  | 0 | 0 | 0
CONTENEDORES
12 Laboratorio Biológico | Se deben trasladar y consolidar la ubicación |  |  | 0
12 Laboratorio Biológico | a.Realizar pilotes de nivelación. |  |  | 0
12 Laboratorio Biológico | b.Realizar tendido de agua. |  |  | 0
12 Laboratorio Biológico | c.Realizar tendido de saneamiento. |  |  | 0
12 Laboratorio Biológico | d.Proveer corriente eléctrica. |  |  | 0
12 Laboratorio Biológico | e.Proveer UN (1) puesto de datos. |  |  | 0
12 Vestuario y Duchas | Se deben trasladar y consolidar la ubicación |  |  | 0
12 Vestuario y Duchas | a.Realizar pilotes de nivelación. |  |  | 0
12 Vestuario y Duchas | b.Realizar tendido de agua. |  |  | 0
12 Vestuario y Duchas | c. Realizar tendido de saneamiento. |  |  | 0
12 Vestuario y Duchas | d. Proveer corriente eléctrica. |  |  | 0
12 Pañol | a. Realizar pilotes de nivelación |  |  | 0
12 Pañol | b. Proveer corriente eléctrica. |  |  | 0
12 Pañol | c. Se deberá incorporar una canilla que provea agua fría. Ver ubicación de la misma en plano. |  |  | 0
12 Pañol | d. Se deberá dejar provista una luz. Ver ubicación en el plano. |  |  | 0
12 Contenedor Azul | a. Realizar pilotes de nivelación |  |  | 0
12 Contenedor Azul | b.Proveer corriente eléctrica. |  |  | 0
12 Contenedor Azul | c. Se deberá incorporar una canilla que provea agua fría. Ver ubicación de la misma en plano. |  |  | 0
12 Contenedor Azul | Se deberá dejar provista una luz. Ver ubicación en el plano |  |  | 0
12 Contenedor Blanco | a. Realizar pilotes de nivelación |  |  | 0
12 Contenedor Blanco | b.Proveer corriente eléctrica. |  |  | 0
12 Contenedor Blanco | c. Se deberá incorporar una canilla que provea agua fría. Ver ubicación de la misma en plano. |  |  | 0
12 Contenedor Blanco | d. Se deberá dejar provista una luz. Ver ubicación en el plano. |  |  | 0
12 Contenedor Verde | a. Realizar pilotes de nivelación |  |  | 0
12 Contenedor Verde | b. Proveer corriente eléctrica. |  |  | 0
12 Contenedor Verde | c. Se deberá incorporar una canilla que provea agua fría. Ver ubicación de la misma en plano. |  |  | 0
12 Contenedor Verde | d. Se deberá dejar provista una luz. Ver ubicación en el plano. |  |  | 0
12 Contenedores | · Hacia un costado del lado exterior de cada puerta de cada contenedor se debe dejar una caja de inspección vinculada a la red eléctrica y de datos. |  |  | 0
12 Contenedores | · Para el acondicionamiento de los contenedores se deberá realizar desmonte del lugar y corte de árboles. Se deberá nivelar la zona de acceso y circulación de contenedores a nivel del piso de cochera. Esta zona deberá tener el adecuado drenaje del terreno a fin de evitar las inundaciones. |  |  | 0
12 Contenedores | · Colocación de portón de acceso de reja de 5 m de largo por 2,5 m de alto en dos hojas. Conforme a plano. Se deberá nivelar el terreno para generar un camino de acceso de tosca de 15 cm de espesor y de 5 m de ancho y de largo desde el portón de acceso hasta la cochera del edificio principal, 65 m lineales, y desde éste hacia la zona de contenedores de 2,50 m de ancho y de 20 m lineales de largo, según plano. |  |  | 0
COSTO TOTAL ÁREA 12 |  | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL DE LA OBRA |  | 0 | 0 | 0